## Tabelle1
einstufig da Abwärme nicht kostenlos
[5 empty] | Wärmeverhältnis | 0.7
Preisatlas einstufig |  | Rückkühler |  |  |  |  | BROAD X einstufiger hot water chiller |  | Rückkühler
kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt |  |  | kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt
50 | 50.7294 | 121.4286 | 12.441 | 63.1704 |  |  | 205 | 55 | 497.8571 | 18.238 | 73.238
10 | 30.484 | 24.2857 | 10.945 | 41.429 |  |  | 512 | 111 | 1243.4286 | 29.7198 | 140.7198
150 | 71.9744 | 364.2857 | 16.181 | 88.1554 |  |  | 767 | 143 | 1862.7143 | 39.2568 | 182.2568
200 | 78.9213 | 485.7143 | 18.051 | 96.9723 |  |  | 1023 | 168 | 2484.4286 | 48.8312 | 216.8312
250 | 84.7868 | 607.1429 | 19.921 | 104.7078 |  |  | 1279 | 189 | 3106.1429 | 58.4056 | 247.4056
300 | 89.9162 | 728.5714 | 21.791 | 111.7072 |  |  | 1535 | 208 | 3727.8571 | 67.98 | 275.98
400 | 98.6832 | 971.4286 | 25.531 | 124.2142 |  |  | 2046 | 249 | 4968.8571 | 87.0914 | 336.0914
500 | 106.1048 | 1214.2857 | 29.271 | 135.3758 |  |  | 2558 | 289 | 6212.2857 | 106.2402 | 395.2402
750 | 121.1633 | 1821.4286 | 38.621 | 159.7843 |  |  | 3069 | 334 | 7453.2857 | 125.3516 | 459.3516
1000 | 133.2482 | 2428.5714 | 47.971 | 181.2192 |  |  | 4092 | 401 | 9937.7143 | 163.6118 | 564.6118
1500 | 152.6042 | 3642.8571 | 66.671 | 219.2752 |  |  | 5115 | 475 | 12422.1429 | 201.872 | 676.872
2000 | 168.2607 | 4857.1429 | 85.371 | 253.6317 |  |  | 6138 | 533 | 14906.5714 | 240.1322 | 773.1322
3000 | 193.585 | 7285.7143 | 122.771 | 316.356 |  |  | 8184 | 668 | 19875.4286 | 316.6526 | 984.6526
4000 | 214.3066 | 9714.2857 | 160.171 | 374.4776 |  |  | 10230 | 795 | 24844.2857 | 393.173 | 1188.173
5000 | 232.2488 | 12142.8571 | 197.571 | 429.8198
Preisatlas Schlott mit Rückkühler
kW Kälte | kEUR
250 | 193.3239
500 | 261.2661
750 | 311.598
1000 | 353.086
1500 | 421.1067
2000 | 477.1754
3000 | 569.1015
4000 | 644.8751
5000 | 710.531