## Tabelle1
einstufig da Abwärme nicht kostenlos |  |  |  |  | Auslegungs-Wärmeverhältnis:
0.68
Preisatlas einstufig |  | Rückkühler |  |  |  | BROAD X einstufiger hot water chiller |  | Rückkühler
kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt |  | kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt
50 | 50.7294 | 123.5294 | 12.4734 | 63.2027 |  | 205 | 55 | 506.4706 | 18.3706 | 73.3706
10 | 30.484 | 24.7059 | 10.9515 | 41.4355 |  | 512 | 111 | 1264.9412 | 30.0511 | 141.0511
150 | 71.9744 | 370.5882 | 16.2781 | 88.2525 |  | 767 | 143 | 1894.9412 | 39.7531 | 182.7531
200 | 78.9213 | 494.1176 | 18.1804 | 97.1017 |  | 1023 | 168 | 2527.4118 | 49.4931 | 217.4931
250 | 84.7868 | 617.6471 | 20.0828 | 104.8695 |  | 1279 | 189 | 3159.8824 | 59.2332 | 248.2332
300 | 89.9162 | 741.1765 | 21.9851 | 111.9014 |  | 1535 | 208 | 3792.3529 | 68.9732 | 276.9732
400 | 98.6832 | 988.2353 | 25.7898 | 124.473 |  | 2046 | 249 | 5054.8235 | 88.4153 | 337.4153
500 | 106.1048 | 1235.2941 | 29.5945 | 135.6993 |  | 2558 | 289 | 6319.7647 | 107.8954 | 396.8954
750 | 121.1633 | 1852.9412 | 39.1063 | 160.2696 |  | 3069 | 334 | 7582.2353 | 127.3374 | 461.3374
1000 | 133.2482 | 2470.5882 | 48.6181 | 181.8662 |  | 4092 | 401 | 10109.6471 | 166.2596 | 567.2596
1500 | 152.6042 | 3705.8824 | 67.6416 | 220.2458 |  | 5115 | 475 | 12637.0588 | 205.1817 | 680.1817
2000 | 168.2607 | 4941.1765 | 86.6651 | 254.9258 |  | 6138 | 533 | 15164.4706 | 244.1038 | 777.1038
3000 | 193.585 | 7411.7647 | 124.7122 | 318.2972 |  | 8184 | 668 | 20219.2941 | 321.9481 | 989.9481
4000 | 214.3066 | 9882.3529 | 162.7592 | 377.0659 |  | 10230 | 795 | 25274.1176 | 399.7924 | 1194.7924
5000 | 232.2488 | 12352.9412 | 200.8063 | 433.0551
Preisatlas Schlott mit Rückkühler
kW Kälte | kEUR
250 | 193.3239
500 | 261.2661
750 | 311.598
1000 | 353.086
1500 | 421.1067
2000 | 477.1754
3000 | 569.1015
4000 | 644.8751
5000 | 710.531