## Tabelle1
einstufig da Abwärme nicht kostenlos |  |  |  |  | Auslegungs-Wärmeverhältnis:
0.68
Preisatlas einstufig |  | Rückkühler |  |  |  | BROAD X einstufiger hot water chiller |  | Rückkühler
kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt |  | kW Kälte | kEUR | kW Wärme | kEUR | kEUR gesamt
50 | 50.7294 | 123.5294 | 8.7036 | 59.433 |  | 205 | 55 | 506.4706 | 16.6304 | 71.6304
10 | 30.484 | 24.7059 | 6.6579 | 37.142 |  | 512 | 111 | 1264.9412 | 32.3308 | 143.3308
150 | 71.9744 | 370.5882 | 13.8177 | 85.7921 |  | 767 | 143 | 1894.9412 | 45.3718 | 188.3718
200 | 78.9213 | 494.1176 | 16.3747 | 95.296 |  | 1023 | 168 | 2527.4118 | 58.4639 | 226.4639
250 | 84.7868 | 617.6471 | 18.9318 | 103.7186 |  | 1279 | 189 | 3159.8824 | 71.5561 | 260.5561
300 | 89.9162 | 741.1765 | 21.4889 | 111.4051 |  | 1535 | 208 | 3792.3529 | 84.6482 | 292.6482
400 | 98.6832 | 988.2353 | 26.603 | 125.2862 |  | 2046 | 249 | 5054.8235 | 110.7813 | 359.7813
500 | 106.1048 | 1235.2941 | 31.7171 | 137.8219 |  | 2558 | 289 | 6319.7647 | 136.9656 | 425.9656
750 | 121.1633 | 1852.9412 | 44.5024 | 165.6657 |  | 3069 | 334 | 7582.2353 | 163.0988 | 497.0988
1000 | 133.2482 | 2470.5882 | 57.2877 | 190.5359 |  | 4092 | 401 | 10109.6471 | 215.4162 | 616.4162
1500 | 152.6042 | 3705.8824 | 82.8583 | 235.4625 |  | 5115 | 475 | 12637.0588 | 267.7336 | 742.7336
2000 | 168.2607 | 4941.1765 | 108.4289 | 276.6896 |  | 6138 | 533 | 15164.4706 | 320.051 | 853.051
3000 | 193.585 | 7411.7647 | 159.57 | 353.155 |  | 8184 | 668 | 20219.2941 | 424.6859 | 1092.6859
4000 | 214.3066 | 9882.3529 | 210.7112 | 425.0178 |  | 10230 | 795 | 25274.1176 | 529.3207 | 1324.3207
5000 | 232.2488 | 12352.9412 | 261.8524 | 494.1012
Preisatlas Schlott mit Rückkühler
kW Kälte | kEUR
250 | 193.3239
500 | 261.2661
750 | 311.598
1000 | 353.086
1500 | 421.1067
2000 | 477.1754
3000 | 569.1015
4000 | 644.8751
5000 | 710.531